浙万院〔2014〕23号

浙江万里学院实验室安全管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强实验室安全管理，明确实验室安全工作职责，落实安全保障措施，预防实验室安全事故的发生，保障师生员工的生命、财产安全，保证正常的教学、科研秩序，根据《高等学校实验室工作规程》（原国家教委令第20号）、《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）等有关法规，以及《浙江省高等学校实验室安全管理办法》（浙教安〔2013〕57号）等文件精神，制定本管理办法。

第二条 本办法中的“实验室”是指学校开展教学、科研等活动的所有实验场所。实验室是学校开展教学科研工作的重要场所，实验室安全工作是校园综合治理和平安校园建设的重要组成部分，创建安全、卫生的实验室工作环境是各级领导和广大师生员工的共同责任和义务。

第三条 学校实验室安全工作坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行分管副校长领导下的分级负责制，遵循“谁使用，谁负责；谁主管，谁负责”，明确实验室安全管理岗位职责，确定实验室安全岗位责任人。

第四条 各单位要定期组织开展实验室安全教育和宣传工作，营造浓厚的实验室安全校园文化氛围，提高师生员工安全意识和安全技能。

第五条 学校将实验室安全纳入校内评估考核内容，实行实验室安全工作“一票否决制”。对出现重特大安全事故的单位，将追究单位领导和责任人的责任。

第二章 实验室安全管理体系及职责

第六条 学校成立实验室安全工作领导小组，由分管副校长担任组长，成员由相关职能部门负责人、二级学院分管领导组成。其主要职责是：全面贯彻落实国家关于高校实验室安全工作的法律法规，确定实验室安全工作政策和原则；组织制定实验室安全工作规章制度、责任体系和应急预案；督查和协调解决实验室安全工作中的重要事项。

第七条 实验室与设备管理部是学校实验室安全工作的主要职能部门，组织开展并检查落实全校的实验室安全管理工作。其主要职责是：负责制定学校实验室安全管理规章制度；指导、督查、协调各相关单位做好实验室安全教育和安全管理工作；定期、不定期组织实验室安全检查，及时通报发现的问题，督促安全隐患的整改。

第八条 二级学院主要负责人是本单位实验室安全工作的第一责任人，全面负责本单位的实验室安全工作。明确本单位实验室安全工作的分管领导，具体负责建立实验室安全责任体系，制定实验室安全管理实施细则，统筹实验室安全管理和安全教育培训工作。

实验中心（实验室）实行主任负责制，按照网格化管理要求组织落实实验室安全岗位责任制，主持实验室安全日常管理工作。

第三章 实验室安全管理主要内容

第九条 实验室安全教育与准入制度

（一）按照“全员、全程、全面”的教育思想，建立健全实验室安全教育制度，加强实验室安全教育培训工作。

（二）二级学院要结合学科特点，组织进行专业性的安全教育培训活动，实验技术人员和实验指导教师必须熟悉安全工作内容，了解实验室安全应急程序，掌握应急设施和用品正确的使用方法。

（三）操作高温、高压等特种设备和大精仪器设备必须经过专业培训，持证上岗。

（四）所有进入实验室实验的师生必须接受实验室安全知识的教育与培训，并通过二级学院组织的实验室安全知识考试。鼓励有条件的学院设置适当的安全教育学分。

第十条 实验项目安全审核制度

（一）二级学院要对存在安全危险因素的实验项目进行审核、评估，尤其对涉及化学、生物、辐射等安全隐患的科研项目要进行严格审核和监管，使其具备相应的安全设施、特殊资质等条件。

（二）对新建、扩建、改造实验场所项目，必须经过相关职能部门审核把关，充分考虑安全因素，严格按照国家有关安全和环保的规范要求设计、施工。项目建成后，须经安全验收方可投入使用。

第十一条  实验室危险化学品的安全管理

（一）危险化学品是指按照国家有关标准规定的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃自燃和助燃物品、有毒品、腐蚀品和易制毒化学品等。

（二）实验室使用危险化学品要严格依照国家《危险化学品安全管理条例》以及有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。

（三）建立健全化学危险品购置管理规范，建立从申购、领用、使用、回收、销毁的全程记录和监控制度，确保危化品台账与使用登记账、库存物资之间的账账相符和账实相符。

（四）建立规范的化学危险物品存储仓库，定期进行安全检查。规范管理化学危险品的出入库登记、领取、检查和清理。

（五）使用、存放化学危险品的实验室必须建立化学危险品使用台账，配备专业的防护装备，规范化学危险品使用和处置程序。

（六）对剧毒等危化品的存储严格实行“双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双把门锁”的“五双”管理制度。

（七）落实承压气瓶的存放、使用管理规定。气瓶使用前应进行安全状况检查，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用。易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合保存和放置。易燃气体及有毒气体气瓶必须安放在符合贮存条件的环境中，配备监测报警装置。各种压力气瓶竖直放置时，应采取防止倾倒的措施。对于超过检验期的气瓶应及时退库、送检。

（八）废弃的危险化学品须交由有资质的单位统一收集处置。

第十二条  实验室生物安全管理

（一）实验室生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。

（二）依法依规落实生物安全实验室的建设、管理和备案工作，获取相应资质，规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序。

（三）实验样品必须集中存放，定期统一销毁，严禁随意丢弃。实验动物应落实专人负责管理，实验动物的尸体、器官和组织应科学处理。

（四）细菌、病毒、疫苗等物品应落实专人负责管理，并建立健全审批、领取、储存、发放登记制度。剩余实验材料必须妥善保管、存储、处理，并作好详细记录。对含有病原体的废弃物，须经严格消毒、灭菌等无害化处理后，送有资质的专业单位进行销毁处理，严禁乱扔、乱放、随意倾倒。

第十三条  实验室辐射安全管理

（一）实验室辐射安全主要包括放射性同位素（密封型放射源和非密封型放射源）和射线装置的管理。

（二）必须按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规，在获取环保部门颁发的《辐射安全许可证》后才能开展相关实验工作。

（三）涉辐场所应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

（四）落实辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理措施，放射性同位素应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品混放。规范涉辐废弃物的处置。

（五）做好安全使用放射性同位素和射线装置的宣传、教育工作，定期组织涉辐人员参加辐射安全与防护知识培训及职业病体检。涉辐实验室管理和操作人员上岗前应当进行专项培训，持证上岗。实验室人员必须严格遵守放射性同位素和射线装置的操作规程。

第十四条  实验废弃物的安全管理

（一）科学规范地做好实验室废弃物收集和暂存工作，建立实验室废弃物储存回收站，实行专人管理，并委托有资质的专业单位进行清运处置。

（二）对实验废弃物实行分类收集和存放，做好无害化处理、包装和标识，定时、定点送往符合规定的暂存收集点，不得随意排放废气、废液、废渣而污染环境。

（三）根据实验操作过程中排放的有毒有害气体和烟尘的特点，选择正确的吸收和排放方式，配置排放设备，强化通风、除尘和个人防护设备的管理，确保人身和环境安全。

（四）对含有病原体的实验废弃物，须事先在实验室内进行消毒、灭菌处理后，方可交由具有资质的专业单位外运处置。对于放射性废弃物必须严格按照《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）、国务院《放射性废物安全管理条例》（国务院令第612号）等规定进行安全处置，不得随意丢弃或作为一般废弃物处理。

第十五条  实验室仪器设备与操作的安全管理

（一）建立实验室仪器设备管理制度，落实专人做好实验室仪器设备的维护、保养工作，保证仪器设备安全运行，并做好相应台账。

（二）实验室必须对具有危险性和安全隐患的设备采取严密的安全防范措施。精密仪器、大功率设备、电气设备必须有接地等安全保护措施。对于超期服役的设备应及时报废，消除安全隐患。

（三）实验室仪器设备操作人员应当接受业务和安全培训，了解仪器设备的性能特点、熟练掌握操作方法和操作技巧，严格按照操作规程开展实验教学和科研工作。具有危险性的特种设备，须在专职管理人员同意和现场监管下，方可进行操作。具体按《浙江万里学院特种设备管理办法》（浙万院教〔2012〕7号）执行。

第十六条  实验室水电的安全管理

（一）规范实验室用电、用水管理，按相关规范安装用电、用水设施和设备，定期对实验室的电源、水源等进行检查，排查安全隐患，落实整改措施。

（二）实验室内必须使用空气开关，并配备漏电保护器；电气设备应配备足够用电功率的电气元件和负载电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患应当定期检查并及时排除。使用高压电源工作时，操作人员须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘垫上。严禁用潮湿的手接触电器和用湿布擦电门，擦拭电器设备前应确认电源已全部切断。

（三）实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和无绝缘护套的双绞线等。

（四）实验室严禁使用电加热器具（包括各种电炉、电取暖器、热得快、电吹风等）。确因工作需要，必须选择具有足够安全性能的加热设备，并落实安全防范措施，在使用完毕后拔掉插头。

（五）化学类实验室不得使用明火电炉。确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，在做好安全防范措施的前提下，经实验室与设备管理部审核同意后，方可使用。

第十七条  实验室设施的安全管理

根据实验室类别、潜在危险因素等配置消防器材、烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统（必要时需加装吸收系统）、防护罩、警戒隔离等安全设施，并指定专人负责管理。部分重点实验室和使用危化品的实验室应加装紧急报警装置。安全设施应当定期检查，做好设备更新、维护保养和检修工作，并建立台账。

第十八条  实验室的消防安全管理

（一）结合实际制定实验室消防安全管理制度，包括岗位责任制和学生实验安全守则等，严格落实各项消防安全管理措施。定期组织对进入实验室的人员（学生）开展防火安全教育。

（二）落实消防器材管理职责和措施，保证消防器材定点存放，性能良好，任何人不得损坏、挪作他用。过期的消防器材应当及时更换。疏散通道、安全出口、消防车通道等应保持畅通，禁止堆放杂物。

（三）实验室管理人员应当接受消防安全知识和相关技能培训，熟悉本岗位的防火要求，掌握所配灭火器的使用方法，保证安全教学。

（四）定期或不定期组织安全检查，发现安全隐患及时整改。

第十九条  实验室的内务管理

（一）建立实验室卫生检查管理制度，组织定期或不定期检查和督查，减少安全隐患，并做好相关记录。

（二）建立实验室卫生值日制度，保持实验室内的整洁，仪器设备布局合理。实验材料、实验剩余物和废弃物应当规范、及时处置。实验结束或人员离开实验室时，实验室管理或操作人员必须查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况，并按规定采取结束或暂离措施。

第五章 实验室隐患整改与事故处理

第二十条  学校每季度至少进行一次实验室安全检查。二级单位每月至少进行一次实验室安全检查。检查应当做好记录。检查的主要内容包括：

（一）实验室安全宣传教育及培训情况；

（二）实验室安全制度及责任制落实情况；

（三）实验室安全工作档案建立健全情况；

（四）实验室安全设施、器材配置及有效情况；

（五）实验室安全隐患和隐患整改情况；

（六）其他需要检查的内容。

第二十一条  在检查基础上，对发现的安全问题和隐患进行梳理，及时采取措施进行整改并督查整改情况。对不能及时消除的安全隐患，隐患单位应当及时向上级部门报告，提出整改方案，确定整改措施，落实人员、资金，期限完成整改。安全隐患尚未消除时，应当落实防范措施或者停用整改，保障安全。

对违反国家有关法律法规、学校规章制度和存在严重安全隐患的实验室将进行通报，责令限期整改并督查整改完成情况。

第二十二条  编制《实验室安全应急预案》，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。

第二十三条  实验室发生事故时，应立即启动应急预案，及时妥善做好应急处置工作，防止事态扩大和蔓延。发生较大险情时，应立即报警，并逐级报告事故信息，不得隐瞒不报或拖延上报。对隐瞒或歪曲事故真相者，从严处理。

第二十四条  发生实验室事故后，实验室所在单位应当配合相关职能部门，迅速查明事故原因，分清责任，提交事故调查报告，及时落实整改措施，并上报整改情况。

第六章 附 则

第二十五条  根据本管理办法，二级单位结合实验室工作实际，制定本单位实验室安全管理实施细则，并报实验室与设备管理部备案。

第二十六条  本办法经2014年第4次校长办公会议审议通过，自发文之日起执行。

附件：浙江万里学院实验室安全应急预案

浙江万里学院

2014年4月23日

附件：       浙江万里学院实验室安全应急预案

为防止实验室重大安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护师生员工人身安全和实验室财产安全，保障实验室安全和正常运转，特制定本应急预案。

一、组织机构、职责

(一)成立实验室安全工作领导小组。

组长：主管副校长

成员：实验室与设备管理部、保卫部、教务部、科技部、学科办负责人及各学院分管实验室工作领导，领导小组下设办公室,挂靠实验室与设备管理部。

(二)主要职责：

1. 全面贯彻落实国家关于高校实验室安全工作的法律法规，确定实验室安全工作政策和原则；
　　2. 组织制订完善学校实验室安全工作规章制度、责任体系和应急预案；
　　3. 督查和协调解决实验室安全工作中的重要事项；
　　4. 全面负责实验室安全事件处理的动员、协调、指挥、决策；

5. 及时、准确按相关规定上报安全事故。

二、应急处置程序

（一）应急处理要坚持“以人为本、安全第一”的原则。

（二）安全事故现场人员得知已经发生或可能发生的实验室安全事故信息和情况后必须立即报告。

1．安全事故现场人员应作为第一责任人立即向实验中心主任和学院分管领导报告。同时应根据安全事故的情况拨打校园110，或拨打120求助。

2．采取有效措施，保护现场，并报告学校实验室安全应急处理领导小组。

(三)在场的相关人员立即成立应急小组，根据安全事故的情况按照应急处理预案做好应急处置。

(四)学校实验室安全应急处理领导小组相关成员到达事故现场指挥抢救、抢险，把损伤、损失减少到最低限度。

三、实验室安全事故应急处理预案

(一)实验室火灾应急处理预案

1. 发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告。

2. 确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等。

3. 明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生。

4. 明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救。

包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。

设备火灾，应切断电源后再灭火。因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。

可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

5. 依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导。

6. 视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

(二)实验室爆炸应急处理预案

1. 实验室爆炸发生时，实验室负责人及相关人员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门。

2. 所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其它方法迅速撤离爆炸现场。

3. 应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

(三)实验室污染应急处理预案

1. 一般病原微生物污染
   （1）如果病原微生物泼溅在实验室工作人员皮肤上，立即用75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

（2）如果病原微生物泼溅在实验室工作人员眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。

（3）如果病原微生物泼溅在实验室工作人员的衣服、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即选用75%的酒精、或碘伏、或0.2-0.5%的过氧乙酸、或500-1000mg/L有效氯消毒液等进行消毒。

2．高致病性病原微生物泄漏、污染

（1）封闭被污染的实验室或者可能造成病原微生物扩散的场所；

（2）对病人进行隔离治疗，对相关人员进行医学检查；

（3）对密切接触者进行医学观察；

（4）进行现场消毒；

（5）对染疫或者疑似染疫的动物采取隔离、捕杀抢救等措施；

（6）其他需要采取的预防、控制措施。

3. 化学性污染

（1）如果实验室发生有毒、有害物质泼溅在工作人员皮肤或衣物上，立即用自来水冲洗，再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施。

（2）如果实验室发生有毒、有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面，先用抹布或拖布擦拭，然后用清水冲洗或用中和试剂进行中和后用清水冲洗。

（3）如果实验室发生有毒气体泄漏，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时打开门窗使新鲜空气进入实验室。如果发生吸入毒气，造成中毒应立即抢救，将中毒者移至空气良好处使之能呼吸新鲜空气。

（4）经口中毒者，要立即刺激催吐，反复洗胃，洗胃时要注意吸附、微酸和微碱中和以及保护胃黏膜的原则。

4. 在操作过程中被污染的注射器针刺伤、金属锐器损伤，解剖感染动物时操作不慎被锐器损伤或被动物咬伤或被昆虫叮咬等。

（1）用肥皂和清水冲洗伤口，然后挤出伤口的血液，再用消毒液（如75%酒精、或2000mg/L次氯酸钠、或0.2%-0.5%过氧乙酸、或0.5%的碘伏）浸泡或涂抹消毒,并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。

（2）服用预防药物，如果发生HIV职业暴露时，应在一到两个小时以内服用HIV抗病毒药。

(四)实验室中毒应急处理预案

实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致，立即送医院治疗，不得延误。

1. 首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气。

2. 误服毒物中毒者， 须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。孕妇应慎用催吐救援。

3. 重金属盐中毒者，喝一杯含有几克硫酸镁（MgSO4）的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

4. 吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%-5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。

(五)实验室触电应急处理预案

1. 触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

2. 触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。

3. 使伤者脱离电源方法：

（1）切断电源开关。

（2）若电源开关较远，可用干燥的木橇、竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备。

（3）可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。

触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4. 抢救的伤员应立即就地坚持用人工心肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。

(六)实验室化学灼伤应急处理预案

1. 强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

2. 溅入眼内时，在现场立即就近用洗眼器或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于洗眼器水龙头上方，水向上冲洗眼睛，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

四、事故的总结整改及善后处理

(一)按照实事求是的原则，实验室与设备管理部会同有关部门对事故进行调查，向学校领导做出书面事故情况报告。

(二)根据调查结果，对导致事件发生的有关责任人，依法追究责任。

(三)对安全事件反映出的相关问题、存在的安全隐患及有关部门提出的整改意见进行整改。加强经常性的宣传教育，防止安全事件的发生。

(四)根据安全事故的性质及相关人员的责任，认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

浙江万里学院校长办公室         2014年4月23日印发